## Introduktion
Introduktion I fanerne i nærværende regneark findes udvalgte metadatasæt fra Molios A104 standard. I tilfælde hvor AU har juteringer til Molios standard, er der oprettet en selvstændig tabel med betegnelsen "A104 med AU tilføjelser - Gældende", som gælder forud for Molios A104 standard. Tilføjelser er angivet med blåt. I de metadatasæt der er gengivet fra Molios A104 standard, kan der forekomme tekst med rødt, som angiver metadataelementer, der ikke er inkluderet i "A104 med AU tilføjelser - Gældende". I bunden af listen for [K]Vidensområde findes en liste over de vidensområder der skal anvendes til navngivning af 3D-modeller, inkl. den specifikke titel/emne der skal anvendes. Se i øvrigt AU standard for navngivning af filer.
Revision: Revision 1 Version Versionsdato 2021-04-09

## (A) Fase
A104 med AU tilføjelser - Gældende |  |  |  | Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Kode | Begreb | Synonym | Definition
A1 | Ideoplæg |  |  | A1 | Ideoplæg
A2 | Program |  |  | A2 | Program
A3 | Dispositionsforslag |  |  | A3 | Dispositionsforslag
A4 | Projektforslag |  |  | A4 | Projektforslag
A5 | Myndighedsprojekt |  |  | A5 | Myndighedsprojekt
A6 | Udbudsprojekt |  |  | A6 | Hovedprojekt
A7 | Udførelsesprojekt |  |  | A7 | Udførelse
A8 | Drift, Aflevering |  |  | A8 | Drift

## (B)Virksomhedstype
A104 med AU tilføjelser - Gældende |  |  |  | Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Kode | Begreb | Synonym | Definition
B01 | Bygherre | Privat og offentlig bygherre, boligselskab, pensionskasse |  | B01 | Bygherre | Privat og offentlig bygherre, boligselskab, pensionskasse
B02 | Rådgiver | Rådgivervirksomhed, konsulentvirksomhed, revisionsfirma, advokatfirma |  | B01.01 | Virksomhed
B02.01 | Bygherrerådgiver |  |  | B01.02 | Stat
B02.02 | Arkitekt |  |  | B01.03 | Region
B02.03 | Landskabsarkitekt |  |  | B01.04 | Kommune
B02.04 | Indretningsarkitekt |  |  | B02 | Rådgiver | Rådgivervirksomhed, konsulentvirksomhed, revisionsfirma, advokatfirma
B02.06 | Teknisk rådgiver |  |  | B02.01 | Bygherrerådgiver
B02.12 | Landinspektør |  |  | B02.02 | Arkitekt
B02.15 | Byggeledelse |  |  | B02.03 | Landskabsarkitekt
B02.16 | Ingeniør |  |  | B02.04 | Indretningsarkitekt
B02.17 | Ingeniør KON |  |  | B02.05 | Designer
B02.18 | Ingeniør VENT |  |  | B02.06 | Teknisk rådgiver
B02.19 | Ingeniør VVS |  |  | B02.07 | Råd- og svampekonsulent
B02.20 | Ingeniør EL |  |  | B02.08 | Arbejdsmiljøkonsulent
B03 | Producent | Byggematerialeproducent, byggevareproducent |  | B02.09 | Managementkonsulent
B03.01 | Betonelementfabrikant |  |  | B02.10 | Proceskonsulent
B03.02 | Betonproducent |  |  | B02.11 | It- og telekonsulent
B03.03 | Træelementfabrikant |  |  | B02.12 | Landinspektør
B03.04 | Stålproducent |  |  | B02.13 | Revisor
B03.05 | Armeringsbukkestation |  |  | B02.14 | Advokat
B03.06 | Teglproducent |  |  | B03 | Producent | Byggematerialeproducent, byggevareproducent
B03.07 | Glasfabrikant |  |  | B03.01 | Betonelementfabrikant
B03.08 | Isoleringsproducent |  |  | B03.02 | Betonproducent
B03.09 | Vinduesfabrikant |  |  | B03.03 | Træelementfabrikant
B03.10 | Dørfabrikant |  |  | B03.04 | Stålproducent
B03.11 | Portfabrikant |  |  | B03.05 | Armeringsbukkestation
B03.12 | Ventilationsfabrikant |  |  | B03.06 | Teglproducent
B03.13 | Laboratoriefabrikant |  |  | B03.07 | Glasfabrikant
B04 | Leverandør | Trappeleverandør, køkkenleverandør, inventarleverandør, legepladsleverandør, solafskærmningsleverandør etc. |  | B03.08 | Isoleringsproducent
B04.01 | Byggevareleverandør |  |  | B03.09 | Vinduesfabrikant
B04.03 | Systemleverandør |  |  | B03.10 | Dørfabrikant
B04.04 | Materielleverandør |  |  | B03.11 | Portfabrikant
B04.05 | Køkkenleverandør |  |  | B04 | Leverandør | Trappeleverandør, køkkenleverandør, inventarleverandør, legepladsleverandør, solafskærmningsleverandør etc.
B04.06 | AV-leverandør |  |  | B04.01 | Byggevareleverandør
B04.07 | Laboratorieleverandør |  |  | B04.03 | Systemleverandør
B04.08 | Gasleverandør |  |  | B04.04 | Materielleverandør
B05 | Entreprenør |  |  | B05 | Entreprenør
B05.01 | Byggepladsentreprenør |  |  | B05.01 | Byggepladsentreprenør
B05.02 | Nedrivningsentreprenør |  |  | B05.02 | Nedrivningsentreprenør
B05.03 | Jordentreprenør |  |  | B05.03 | Jordentreprenør
B05.04 | Ramningsentreprenør |  |  | B05.04 | Ramningsentreprenør
B05.05 | Anlægsentreprenør |  |  | B05.05 | Anlægsentreprenør
B05.06 | Anlægsgartner |  |  | B05.06 | Anlægsgartner
B05.07 | Kloakentreprenør |  |  | B05.07 | Kloakentreprenør
B05.08 | Betonentreprenør |  |  | B05.08 | Betonentreprenør
B05.09 | Murer |  |  | B05.09 | Murer
B05.10 | Tømrer |  |  | B05.10 | Tømrer
B05.11 | Snedker |  |  | B05.11 | Snedker
B05.12 | Maler |  |  | B05.12 | Maler
B05.13 | Montageentreprenør |  |  | B05.13 | Montageentreprenør
B05.14 | Lukningsentreprenør |  |  | B05.14 | Lukningsentreprenør
B05.15 | Glasfacadeentreprenør |  |  | B05.15 | Glasfacadeentreprenør
B05.16 | Glarmester |  |  | B05.16 | Glarmester
B05.17 | Gulventreprenør |  |  | B05.17 | Gulventreprenør
B05.18 | Smed |  |  | B05.18 | Smed
B05.19 | Blikkenslager |  |  | B05.19 | Blikkenslager
B05.20 | Tagentreprenør |  |  | B05.20 | Tagentreprenør
B05.21 | Isoleringsentreprenør |  |  | B05.21 | Isoleringsentreprenør
B05.22 | Fugeentreprenør |  |  | B05.22 | Fugeentreprenør
B05.23 | Elevatorentreprenør |  |  | B05.23 | Elevatorentreprenør
B05.24 | VVS entreprenør |  |  | B05.24 | VVS entreprenør
B05.25 | Ventilationsentreprenør |  |  | B05.25 | Ventilationsentreprenør
B05.26 | El entreprenør |  |  | B05.26 | El entreprenør
B05.27 | Kølingsentreprenør |  |  | B05.27 | Kølingsentreprenør
B05.28 | Rengøringsfirma |  |  | B05.28 | Regngøringsfirma
B05.29 | Laboratorieentreprenør |  |  | B07 | Ejendomsforvalter | Ejendomsselskab, boligselskab, administratorselskab, forretningsfører
B05.29 | AIA-entreprenør |  |  | B07.01 | Driftsherre
B05.30 | ADK-entreprenør |  |  | B07.02 | Ejendomsadministrator
B05.31 | BMS-entreprenør |  |  | B07.03 | Ejendomsservice
B05.32 | Inventarentreprenør |  |  | B08 | Administrator | Adm. selskab, forretningsfører
B05.33 | Væksthusentreprenør |  |  | B09 | Ejendomsudvikler | Developer, entreprenør, investor
B05.34 | Brandentreprise |  |  | B11 | Ejendomsmægler | Ejendomsmæglerfirma
B07 | Ejendomsforvalter | Ejendomsselskab, boligselskab, administratorselskab, forretningsfører |  | B12 | Myndighed | Stat, region, kommune
B07.01 | Driftsherre |  |  | B12.01 | Arbejdstilsyn
B07.02 | Ejendomsadministrator |  |  | B12.02 | Brandmyndighed
B07.03 | Ejendomsservice |  |  | B12.03 | Bygningsinspektorat
B12 | Myndighed | Stat, region, kommune |  | B13 | Ejer | Investor, pensionskasse, investeringsselskab, ejendomsbesidder, grundejer, bygningsejer, ledningsejer
B12.01 | Arbejdstilsyn |  |  | B15 | Beboer | Privat person, gruppe af private personer
B12.02 | Brandmyndighed |  |  | B15.01 | Ejer
B12.03 | Bygningsinspektorat |  |  | B15.02 | Lejer
B16 | Forsikringsselskab |  |  | B16 | Forsikringsselskab
B20 | Forsyning og afledning |  |  | B20 | Forsyning og afledning
B20.01 | Gasforsyningsselskab |  |  | B20.01 | Gasforsyningsselskab
B20.02 | El-forsyningsselskab |  |  | B20.02 | El-forsyningsselskab
B20.03 | Vandværk |  |  | B20.03 | Vandværk
B20.05 | Kloakselskab |  |  | B20.04 | Telefonselskab
B21 | Forskning og uddannelse | Videninstitution, universitet institut, læreanstalt, laboratorium |  | B20.05 | Kloakselskab
B21.01 | Fakultet |  |  | B20.06 | Renovationsfirma
B21.02 | Bygningsservice |  |  | B20.07 | Forbrændingsanstalt
B21.03 | Fællesadministration |  |  | B20.08 | Losseplads
|  |  |  | B21 | Forskning og uddannelse | Videninstitution, universitet institut, læreanstalt, laboratorium

## (C)Indholdstype
A104 med AU tilføjelser - Gældende | [5 empty] | Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Dok | D&V | Kode | Begreb | Synonym | Definition
C01 | Basis |  | Dokumenter hvis indhold vedrører organisation og de involverende virksomheders virke. | D |  | C01 | Basis |  | Dokumenter hvis indhold vedrører organisation og de involverende virksomheders virke.
C01.01 | Arkivfortegnelse | Sags-/regnskabsnumre, distributionsliste, dokument- og tegningsliste |  | D |  | C01.01 | Arkivfortegnelse | Sags-/regnskabsnumre, distributionsliste, dokument- og tegningsliste
C01.02 | Organisation | Adresseliste, organisationsplan og -diagram, medarbejderliste, |  | D |  | C01.02 | Organisation | Adresseliste, organisationsplan og -diagram, medarbejderliste,
C01.03 | Skabelon | Paradigme, mapperygmærke, faneblade, udfyldelsesskabelon |  | D |  | C01.03 | Skabelon | Paradigme, mapperygmærke, faneblade, udfyldelsesskabelon
C02 | Aftale |  | Dokumenter hvis indhold fastlægger ydelser, leverancer og vilkår mellem parter | D | DV | C02 | Aftale |  | Dokumenter hvis indhold fastlægger ydelser, leverancer og vilkår mellem parter
C02.01 | Aflevering | Afleveringsprotokol, overdragelsesdokumentation |  | D | DV | C02.01 | Aflevering | Afleveringsprotokol, overdragelsesdokumentation
C02.02 | Forsikring | Forsikringspolice, byggeskadeforsikring |  | D |  | C02.02 | Forsikring | Forsikringspolice, byggeskadeforsikring
C02.03 | Fuldmagt | Fuldmagt, bemyndigelse |  | D |  | C02.03 | Fuldmagt | Fuldmagt, bemyndigelse
C02.04 | Garanti | Sikkerhedsstillelse, Garanti, Garantistillelse |  | D | DV | C02.04 | Garanti | Sikkerhedsstillelse, garanti
C02.05 | Kontrakt | Acceptskrivelse, rammeaftale, entrepriseaftale, akkordaftale, rekvisition, ydelsesfordelingsdokument, kontrakt |  | D |  | C02.05 | Kontrakt | Acceptskrivelse, rammeaftale, entrepriseaftale, akkordaftale, rekvisition, ydelsesfordelingsdokument, kontrakt
C02.06 | Aftaleseddel | Aftaleseddel, beskedseddel, beslutningsplan |  | D |  | C02.06 | Aftaleseddel | Aftaleseddel, beskedseddel, beslutningsplan
C02.07 | IKT-specifikationer | IKT-specifikationer |  | D |  | C02.07 | IKT-specifikationer | IKT-specifikationer
C02.08 | Låneaftale | Udlån og indlån af genstande |  | D |  | C03 | Økonomi |  | Dokumenter hvis indhold vedrører forvaltning og anvendelse af penge.
C03 | Økonomi |  | Dokumenter hvis indhold vedrører forvaltning og anvendelse af penge. | D |  | C03.01 | Betalingsplan | Faktureringsplan, aconto begæring
C03.01 | Betalingsplan | Faktureringsplan, aconto begæring |  | D |  | C03.02 | Bevilling | Bevilling, tildeling
C03.02 | Bevilling | Bevilling, tildeling |  | D |  | C03.03 | Budget | Omkostningsstyring, budgetopfølgning, stadeopgørelse
C03.03 | Budget | Omkostningsstyring, budgetopfølgning, stadeopgørelse |  | D |  | C03.04 | Regnskab | Kontoplan, økonomirapport, økonominotat, lønliste, akkord-regnskab
C03.04 | Regnskab | Kontoplan, økonomirapport, økonominotat, lønliste, akkord-regnskab |  | D |  | C03.05 | Faktura | Faktura, slutregning
C03.05 | Faktura | Faktura, slutregning |  | D |  | C03.06 | Prisoverslag | Kalkulation, tilbudskalkulation
C03.06 | Prisoverslag | Kalkulation, tilbudskalkulation |  | D |  | C03.07 | Erklæring | Soliditetserklæring, tro love erklæring
C04 | Myndighed |  | Dokumenter hvis indhold vedrører forhold knyttet til offentlige instanser | D |  | C04 | Myndighed |  | Dokumenter hvis indhold vedrører forhold knyttet til offentlige instanser
C04.01 | Ansøgning | Byggeandragende, BBR-oplysninger, matrikelkort |  | D |  | C04.01 | Ansøgning | Byggeandragende, BBR-oplysninger, matrikelkort
C04.02 | Anmeldelse | Anmeldelse,Færdigmeldingsblanket |  | D |  | C04.02 | Anmeldelse | Anmeldelse,Færdigmeldingsblanket
C04.03 | Lokalplan | Lokalplan, kommuneplan, tingbogsdokument, servitut |  | D |  | C04.03 | Lokalplan | Lokalplan, kommuneplan, tingbogsdokument, servitut
C04.04 | Myndighedskrav | Bygningsfredning, brandstrategirapport |  | D |  | C04.04 | Myndighedskrav | Bygningsfredning, brandstrategirapport
C04.05 | Tilladelse | Byggetilladelse, grave-/støbetilladelse, ibrugtagningstilladelse, myndighedsgodkendelse |  | D |  | C04.05 | Tilladelse | Byggetilladelse, grave-/støbetilladelse, ibrugtagningstilladelse, myndighedsgodkendelse
C05 | Analyse |  | Dokumenter der indeholder resultater af undersøgelser, studier, beregninger og simuleringer | D |  | C05 | Analyse |  | Dokumenter der indeholder resultater af undersøgelser, studier, beregninger og simuleringer
C05.01 | Beregning | Akustikberegning, statisk beregning, energirammeberegning, lysberegning |  | D |  | C05.01 | Beregning | Akustikberegning, statisk beregning, energirammeberegning, lysberegning
C05.02 | Opmåling | Opmåling |  | D |  | C05.02 | Opmåling | Opmåling
C05.03 | Registrering | Registreringsfoto, energiaflæsning |  | D |  | C05.03 | Registrering | Registreringsfoto, energiaflæsning
C05.04 | Simulering | Brand-, lys-, lyd-, vind- og trafiksimulering |  | D |  | C05.04 | Simulering | Brand-, lys-, lyd-, vind- og trafiksimulering
C05.05 | Undersøgelse | Geoteknisk rapport, vejrligsrapport, Asbest- og forureningsundersøgelse, bygningssynsrapport, TV-inspektion, VVM redegørelse |  | D |  | C05.05 | Undersøgelse | Geoteknisk rapport, vejrligsrapport, Asbest- og forureningsundersøgelse, bygningssynsrapport, TV-inspektion, VVM redegørelse
C06 | Referat |  | Dokumenter der indeholder dagsordner eller dokumenter der gengiver indhold eller beslutninger fra møder eller samtaler | D |  | C06 | Referat |  | Dokumenter der indeholder dagsordner eller dokumenter der gengiver indhold eller beslutninger fra møder eller samtaler
C06.01 | Bygherremøde | Referat |  | D |  | C06.01 | Bygherremøde
C06.02 | Byggeudvalgsmøde | Referat |  | D |  | C06.02 | Byggeudvalgsmøde
C06.03 | Myndighedsmøde | Referat |  | D |  | C06.03 | Myndighedsmøde
C06.04 | Projekteringsmøde | Referat |  | D |  | C06.04 | Projekteringsmøde
C06.05 | Projektgennemgangsmøde | Referat |  | D |  | C06.05 | Projektgennemgangsmøde
C06.06 | Styregruppemøde | Referat |  | D |  | C06.06 | Styregruppemøde
C06.07 | Sikkerhedsmøde | Referat |  | D |  | C06.07 | Sikkerhedsmøde
C06.08 | Byggemøde | Referat |  | D |  | C06.08 | Byggemøde
C06.09 | Projektgranskning | Referat |  | D |  | C06.09 | Projektgranskning
C06.10 | Projektplanlægning | Referat |  | D |  | C06.10 | Projektplanlægning
C06.11 | Entreprenørmøde | Referat |  | D |  | C06.11 | Entreprenørmøde
C06.12 | Workshop/Brugermøde | Referat |  | D |  | C06.12 | Workshop/Brugermøde
C07 | Geometri |  | Dokumenter der indeholder geometrisk eller grafisk information. | D |  | C07 | Geometri |  | Dokumenter der indeholder geometrisk eller grafisk information.
C07.02 | Model | Bygningsmodel, fagmodel,Fællesmodel,Udvekslingsmodel,IFC-model |  | D |  | C07.01 | Tegning | Tegning,Skitse,Diagram
C08 | Teknisk specifikation |  | Dokumenter der præcist og detaljeret beskriver egenskaber, fastlægger krav eller giver vejledning | D | DV | C07.02 | Model | Bygningsmodel, fagmodel,Fællesmodel,Udvekslingsmodel,IFC-model
C08.01 | Generel beskrivelse | Problemformulering,Byggeprogram,Projektbeskrivelse,Konkurrencebeskrivelse,Ideoplægsbeskrivelse, Projektforslagsbeskrivelse,Metodebeskrivelse |  | D | DV | C07.03 | Visualisering | Animering,Virtual Reality,Visualisering,Fotocollage,Planche
C08.02 | BSB og arbejdsbeskrivelse | Byggesagsbeskrivelse,Arbejdsbeskrivelse,Bygningsdelsbeskrivelse,Montagespecifikation,Leverancespecifikation |  | D | DV | C07.04 | Notation | Tegningshoved,Tegningsramme
C08.03 | Mængde- og prisspecifikation | Mængdespecifikation,Tilbudsliste,Arealoversigt,Stykliste,Dørskema |  | D | DV | C07.05 | Symbol | Symbol,Signaturforklaring
C08.04 | Rumspecifikation | Rumskema,Inventarliste,Bestykningsliste |  | D | DV | C08 | Teknisk specifikation |  | Dokumenter der præcist og detaljeret beskriver egenskaber, fastlægger krav eller giver vejledning
C08.05 | Sikkerhed og arbejdsmiljø | Plan for sikkerhed og sundhed,Arbejdsinstruks,Arbejdsmiljøplan,Certifikat,Arbejdstilsynets vejledning og anvisning, AT-henvendelse,Arbejdspladsvurdering (APV),Arbejdspladstjekliste,Analyse og forebyggelse af ulykker,Vejledning til offshore |  | D | DV | C08.01 | Generel beskrivelse | Problemformulering, byggeprogram, projektbeskrivelse, konkurrencebeskrivelse, ideoplægsbeskrivelse, projektforslagsbeskrivelse
C08.06 | Byggepladsspecifikation | Arbejdsprocedure,Indkøbs- og leveranceplan,Vinterforanstaltning,Materiel disposition,Materiale disposition,Bukkeliste,Læsseliste,Lejeliste,Byggeaffaldshåndtering |  | D | DV | C08.02 | Byggesags- og arbejdsspecifikation | Byggesags- og anlægsbeskrivelse, arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse, metodebeskrivelse, funktionsbeskrivelse montage- og leverancespecifikation
C08.07 | Miljø og bæredygtighed | Miljøprogram,Miljøkortlægning,Miljøscreening,Miljømål,Miljøplan,Miljøberedskabsplan,Miljøprioritering, Affaldshåndtering,Miljømærkning,Miljøpolitik,Miljøgodkendelse |  | D | DV | C08.03 | Mængde- og prisspecifikation | Arealoversigt, mængder, tilbudsliste, tag-dokument, styklister Rumskema, dørskema, inventarliste, bestykningsliste
C08.08 | Datablad | Materiale og produktdatablad,Produktspecifikation |  | D | DV | C08.04 | Rumspecifikation | Rumskema, dørskema, inventarliste, bestykningsliste
C08.09 | D&V-vejledning | Driftplan,Driftshåndbog,Bygningsdelskort,Driftkort, I/O liste,Vedligeholdelsesvejledning,Rengøringsvejledning |  | D | DV | C08.05 | Sikkerhed og arbejdsmiljø | Plan for sikkerhed og sundhed,Arbejdsinstruks,Arbejdsmiljøplan,Certifikat,Arbejdstilsynets vejledning og anvisning, AT-henvendelse,Arbejdspladsvurdering (APV),Arbejdspladstjekliste,Analyse og forebyggelse af ulykker,Vejledning til offshore
C08.10 | Reservedelsliste | Komponentliste,Reservedelsliste |  | D | DV | C08.06 | Byggepladsspecifikation | Arbejdsprocedure,Indkøbs- og leveranceplan,Vinterforanstaltning,Materiel disposition,Materiale disposition,Bukkeliste,Læsseliste,Lejeliste,Byggeaffaldshåndtering
C08.11 | Anlægsbeskrivelse | Funktionsbeskrivelse,Anlægsbeskrivelse |  | D | DV | C08.07 | Miljø og bæredygtighed | Miljøprogram,Miljøkortlægning,Miljøscreening,Miljømål,Miljøplan,Miljøberedskabsplan,Miljøprioritering, Affaldshåndtering,Miljømærkning,Miljøpolitik,Miljøgodkendelse
C09 | Orientering |  | Dokumenter hvis indhold er af nyhedsmæssig eller meddelende karakter | D |  | C08.08 | Materiale og produktdata | Materiale produkt- og datablad, produktspecifikation, CE-mærkning
C09.01 | Høring | Nabohøring,Høringsbrev |  | D |  | C08.09 | Drift- og vedligeholdsspecifikation | Driftplan, driftshåndbog, bygningsdelskort, driftkort, nøgleskema, pumpeliste, ventilliste, I/O liste, vedligeholdelsesvejledning, rengøringsvejledning
C09.02 | Varsling | Varsling,Orientering |  | D |  | C09 | Orientering |  | Dokumenter hvis indhold er af nyhedsmæssig eller meddelende karakter
C09.03 | Meddelelse | Udbudsbrev,Følgebrev,Nyhedsbrev,Notat |  | D |  | C09.01 | Høring | Nyhedsbrev, høringsbrev
C09.04 | Korrespondance | Korrespondance,Mailudveksling |  | D |  | C09.02 | Varsling | Naboorientering
C09.05 | Erklæring | Tro og love erklæring,ESPD |  | D | DV | C09.03 | Meddelelse | Følgebrev, udbudsbrev
C09.06 | Udbudsdokumenter | Udbudsbekendtgørelse,Udbudsbetingelser,AB-dokumenter |  | D |  | C10 | Kvalitetsstyring |  | Dokumenter hvis indhold er knyttet til fastlæggelse, håndtering og kontrol af kvalitet
C10 | Kvalitetsstyring |  | Dokumenter hvis indhold er knyttet til fastlæggelse, håndtering og kontrol af kvalitet | D | DV | C10.01 | Granskning | Afvigelsesrapport, granskningsnotat, projekteringscheck- og huskeliste, spørgsmål-svar-liste, procesgranskning
C10.01 | Granskning | Afvigelsesrapport,Granskningsnotat,Projekteringscheckliste,Spørgsmål-svar-liste,Procesgranskning |  | D | DV | C10.02 | Kontrol | Kontrolplan, projektkontrol, proceskontrol, egenkontrol, kollisionskontrol, konsistenskontrol
C10.02 | Kontrol | Kontrolplan,Projektkontrol,Proceskontrol,Egenkontrol,Kollisionskontrol,Konsistenskontrol,Slutkontrol |  | D | DV | C10.03 | KS-dokumentation | Dokumentationsdokumenter, modtagekontrol, logbog, projektlog
C10.03 | KS-dokumentation | Kvalitetssikringsdokumentation,Modtagekontrol,Logbog,Projektlog |  | D | DV | C10.04 | Kvalitetsplan | Kvalitetshåndbog,Kvalitetskrav,Kvalitetsniveau
C10.04 | Kvalitetsplan | Kvalitetshåndbog,Kvalitetskrav,Kvalitetsniveau |  | D | DV | C10.05 | Risikovurdering | Risikoanalyse,Risikostyring
C10.05 | Risikovurdering | Risikoanalyse,Risikostyring |  | D | DV | C10.06 | Tilsyn | Tilsynsplan,Tilsynsnotat
C10.06 | Tilsyn | Tilsynsplan,Tilsynsnotat |  | D | DV | C10.07 | Mangel | Fejl- og mangelliste
C10.07 | Mangel | Fejl- og mangelliste |  | D | DV | C10.08 | Forespørgsel | Teknisk forespørgsel,Projektafklaring,Afvigelsesrapport
C10.08 | Forespørgsel | Teknisk forespørgsel,Projektafklaring,Afvigelsesrapport |  | D | DV | C10.09 | Audit | Auditrapport,Kvalitetsaudit
C10.09 | Audit | Auditrapport,Kvalitetsaudit |  | D | DV | C11 | Tids- og ressourcestyring |  | Dokumenter hvis indhold er relateret til tids- og ressourcemæssige forhold
C10.10 | Foto | Fotodokumentation |  | D | DV | C11.01 | Projektplan | Forhindringsliste, aktivitetsliste, beslutningsplan, procesplan
C10.11 | Certifikat |  |  | D | DV | C11.02 | Tidsplan | Hovedtidsplan, projekteringstidsplan, udbudstidsplan, tilbudstidsplan, udførelsestidsplan, arbejdstidsplan, produktionstidsplan
C10.12 | Performancetest | Trykprøvningsattest, Indreguleringstest |  | D | DV | C11.03 | Ressourceplan | Ugeplan,Bemandingsplan,Frekvensplan,Timeseddel
C10.13 | Checklister | Checklister,Checkskemaer |  | D | DV
C10.14 | CE-mærkning | CE-mærkning,CE-dokumentation,CE-erklæring |  | D | DV
C11 | Tids- og ressourcestyring |  | Dokumenter hvis indhold er relateret til tids- og ressourcemæssige forhold | D
C11.01 | Projektplan | Aktivitetsliste,Beslutningsplan,Procesplan |  | D
C11.02 | Tidsplan | Hovedtidsplan,Projekteringstidsplan,Udbudstidsplan,Tilbudstidsplan,Udførelsestidsplan,Arbejdstidsplan,Produktionstidsplan |  | D
C11.03 | Ressourceplan | Ugeplan,Bemandingsplan,Frekvensplan,Timeseddel |  | D

## (D) Dokumentation
Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition
D1 | Grundlag | Grundlag for granskning, | Dokumenter og samlinger heraf som danner udgangspunkt for en proces.
D2 | Aflevering | Versionssæt,Faseaflevering,Digital aflevering | Dokumenter og samlinger heraf som udgør en samlet dokumentation for noget afsluttet.

## (E) Etage
A104 med AU tilføjelser - Gældende
Kode | Begreb | Synonym | Definition
EX | Flere etager | Snit, Facader, Hovedtegnigner, Detaljer | Repræsentation af flere etager eller varierende højder
EF | Fundament |  | Konstruktion der bærer et bygværk
EI | Kælder 4 |  | Fjerde kælder
EJ | Kælder 3 |  | Tredje kælder
EK | Kælder 2 |  | Anden kælder
E0 | Kælder | Kælder | Første kælder
E1 | Etage 1 | Stueetage | Indgangsetage, hvor hovedindgangen er placeret
E2 | Etage 2 |  | 1. sal
E3 | Etage 3 |  | 2. sal
E4 | Etage 4 |  | 3. sal
E5 | Etage 5 |  | 4. sal
E6 | Etage 6 |  | 5. sal
E7 | Etage 7 |  | 6. sal
E8 | Etage 8 |  | 7. sal
E9 | Etage 9 |  | 8. sal
E10 | Etage 10 |  | 9. sal
E11 | Etage 11 |  | 10. sal
E12 | Etage 12 |  | 11. sal
E13 | Etage 13 |  | 12. sal
E14 | Etage 14 |  | 13. sal
E15 | Etage 15 |  | 14. sal

## (H) Tegningstype
A104 med AU tilføjelser - Gældende |  |  |  | Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Kode | Begreb | Synonym | Definition
H0 | Generelt |  |  | H0 | Generelt
H1 | Plan |  |  | H1 | Plan
H2 | Opstalt | Facade, Rumtegning |  | H2 | Opstalt
H3 | Snit | Tværsnit, Længdesnit |  | H3 | Snit
H4 | Bygningsudsnit | Bygningsdelstegning |  | H4 | Bygningsudsnit
H5 | Detalje |  |  | H5 | Detalje
H6 | Diagram/Skema | Principdiagram, PID, PI&D, P&ID, Dørskema |  | H6 | Diagram/Skema
H7 | Rumlig afbildning | Isomatri, 3D billede |  | H7 | Rumlig afbildning

## (K)Vidensområde
A104 med AU tilføjelser - Gældende | [6 empty] | Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Tegningstype | Dok | Tegn | Kode | Begreb | Synonym | Definition
K01 | Arkitektur |  | Viden om formgivning og sammensætning af bygninger, anlæg, rum eller fysiske strukturer. |  | D | T | K01 | Arkitektur |  | Viden om formgivning og sammensætning af bygninger, anlæg, rum eller fysiske strukturer.
K01.01 | Form og funktion |  | Viden om udformning og anvendelse af bygninger, anlæg og rum | Plantegning, Facader | D | T | K02 | By og landskab |  | Viden om formgivning og indretning af, byer, bymiljøer, uderum og natur.
K01.02 | Støj og akustik |  |  |  | D | T | K03 | Indretning |  | Viden om indretning, sammensætning og anvendelse af brugsting i rum, bygninger og anlæg.
K01.03 | Materialevalg |  |  |  | D | T | K04 | Industrielt design |  | Viden om formgivning af genstande for fabrikationsmæssig produktion.
K01.04 | Farve og maling |  |  |  | D | T | K05 | Grafisk design |  | Viden om formgivning af visuel kommunikation.
K01.05 | Lyssætning |  |  |  | D | T | K06 | Kort- og landmåling |  | Viden om opmåling, kortlægning, fastlæggelse af skel og registrering og afsætning af bygninger og anlæg.
K02 | By og landskab |  | Viden om formgivning og indretning af, byer, bymiljøer, uderum og natur. |  | D | T | K07 | Elektroteknik og IT |  | Viden om produktion, transmission, distribution og brug af elektrisk energi.
K02.01 | Landskabsplanlægning |  |  |  | D | T | K08 | Mekaniske installationer |  | Viden om fremføring af vand, afløb, sanitet, varme, ventilation og køling i bygninger.
K02.02 | Jord |  |  |  | D | T | K09 | Konstruktioner Structures |  | Viden om bygninger og anlægs fysiske, tekniske og funktionelle opbygning og sammenbygning.
K02.03 | Befæstelser |  |  |  | D | T | K10 | Procesanlæg og forsyning |  | Viden om industrielle processer og anlæg for fremføring af el, vand, varme, gas, spildevand mm.
K02.04 | Beplantning |  |  |  | D | T | K11 | Transport |  | Viden om at flytte mennesker og varer.
K03 | Indretning |  | Viden om indretning, sammensætning og anvendelse af brugsting i rum, bygninger og anlæg. |  | D | T | K12 | Natur og ressourcer |  | Viden om undergrund, grundvand, luft og ressourcer.
K03.01 | Indretning generelt |  |  | Rumtegning, Opstalt | D | T | K13 | Ejendomsforvaltning |  | Viden om anvendelse og administration af arealer og aktiver i form af bygninger og anlæg.
K03.02 | Fast inventar |  | Indrettende teknisk system i form af faste bygningsdele | Rumtegning, Opstalt | D | T | K14 | Økonomi |  | Viden om forholdet mellem produktion, handel, materielle værdier og penge som ressource.
K03.03 | Løst inventar |  | Indrettende teknisk system i form af flytbare bygningsdele | Rumtegning, Opstalt | D | T | K15 | Jura |  | Viden om det system af regler for rettigheder og regulering af konflikter, der gælder i byggeriet og det omgivende samfund.
K03.04 | Udstyr |  | Indrettende teknisk system i form af redskaber som bruges i en bestemt situation |  | D | T | K16 | Forskning og udvikling |  | Viden om at finde på nye produkter eller processer samt formidling heraf.
K03.05 | Kunst |  |  |  | D | T | K17 | Sikkerhed og arbejdsmiljø |  | Viden om det, som påvirker mennesker fysisk og psykisk.
K04 | Industrielt design |  | Viden om formgivning af genstande for fabrikationsmæssig produktion. |  | D | T
K05 | Grafisk design |  | Viden om formgivning af visuel kommunikation. |  | D | T
K06 | Kort- og landmåling |  | Viden om opmåling, kortlægning, fastlæggelse af skel og registrering og afsætning af bygninger og anlæg. |  | D | T
K06.01 | Kortlægning |  |  |  | D | T
K06.02 | Matrikulering | Matrikelkort |  |  | D | T
K06.03 | Skelfastsættelse |  |  |  | D | T
K06.04 | Bygningsplacering |  | Viden om placering af bygninger og anlæg på grund | Situationsplan, Oversigtsplan | D | T
K07 | Elektroteknik og IT |  | Viden om produktion, transmission, distribution og brug af elektrisk energi. |  | D | T
K07.00 | El generelt |  |  |  | D | T
K07.01 | Stærkstrøm |  |  |  | D | T
K07.02 | Svagstrøm |  |  |  | D | T
K07.03 | IT og Kommunikation |  |  |  | D | T
K07.04 | El-tavler |  |  |  | D | T
K07.05 | Belysning |  |  |  | D | T
K07.06 | Sikring | AIA, ADK |  |  | D | T
K07.07 | Bygningsautomation | CTS, BMS, Styring og regulering |  |  | D | T
K07.08 | Brand og varsling | ABDL, ABA |  |  | D | T
K07.09 | Føringsveje |  |  |  | D | T
K08 | Mekaniske installationer |  | Viden om fremføring af vand, afløb, sanitet, varme, ventilation og køling i bygninger. |  | D | T
K08.00 | Bygningsinstallationer generelt |  |  |  | D | T
K08.01 | VVS |  |  |  | D | T
K08.02 | Ventilation |  |  |  | D | T
K08.03 | Køling |  |  |  | D | T
K08.04 | Trykluft og gas |  |  |  | D | T
K08.05 | Sprinkling |  |  |  | D | T
K08.06 | Ledninger i jord |  |  |  | D | T
K08.07 | Teknisk isolering |  |  |  | D | T
K08.08 | Vand |  |  |  | D | T
K08.09 | Varme |  |  |  | D | T
K08.10 | Afløb |  |  |  | D | T
K08.11 | Føringsveje |  |  |  | D | T
K09 | Konstruktioner |  | Viden om bygninger og anlægs fysiske, tekniske og funktionelle opbygning og sammenbygning. |  | D | T
K09.00 | Konstruktioner generelt | Statik |  | Plantegning, Snit, Bygningsdelsudsnit, Detalje | D | T
K09.01 | Terrænkonstruktion | Terrænbasis, Planum | konstruktivt teknisk system der danner et reguleret volumen af undergrund |  | D | T
K09.02 | Fundamentskonstruktion | Understøbning, Piloteringspæl, Punktfundament, Fundament, Linjefundament | konstruktivt teknisk system der forbinder overliggende bygningsdele med undergrunden |  | D | T
K09.03 | Dækkonstruktion | Huldækskonstruktion, Terrændæk, Gitterkonstruktion, Rammekonstruktion, Rumgitter, Skeletkonstruktion, Etagedæk, Brodæk | konstruktivt teknisk system i en horisontal adskillelse |  | D | T
K09.04 | Vægge, søjler, bjælker | Vægelement, Gabion, Gitterkonstruktion, Rammekonstruktion, Rumgitter, Skalmur, Skeletkonstruktion, Støttemur, Stengabion, Søjler, Søjlerække, Formur, Bindingsværk, Bolværk, Bagmur, Bjælkelagskonstruktion | konstruktivt teknisk system i en vertikal adskillelse |  | D | T
K09.05 | Tagkonstruktion | Hanebåndsspær, Kassespærfag, Trempelspærfag, Valmspærfag, Gitterkonstruktion, Gitterspærfag, Gavlspærfag, Rammekonstruktion, Rumgitter, Skeletkonstruktion, Saksespær | konstruktivt teknisk system der afslutter bygværket opadtil |  | D | T
K09.06 | Gulvkonstruktion | Klinkrgulv, Trægulv, Gulv, Gulvkonstruktion, Undergulv, Parketgulv, Strøgulv, Svømmende gulv, Flisegulv, Fugefrit gulv, Bjælkelagsgulv | konstruktivt teknisk system der afslutter et rum nedadtil |  | D | T
K09.07 | Loftkonstruktion | Nedhængt loft, Nedstroppet loft, Kassetteloft, Kludeloft, Metalloft, Akustikloft, Pudsloft, Påbygget loft, systemloft, Loft, Loftkonstruktion | konstruktivt teknisk system der afslutter et rum opadtil |  | D | T
K09.08 | Føringskonstruktion |  | konstruktivt teknisk system der understøtter forsynings-og fordelingsanlæg |  | D | T
K09.09 | Beton |  |  |  | D | T
K09.10 | Murværk |  |  |  | D | T
K09.11 | Træværk |  |  |  | D | T
K09.12 | Stål |  |  |  | D | T
K09.13 | Armering |  |  |  | D | T
K09.14 | Aluminium |  |  |  | D | T
K09.15 | Aptering |  |  |  | D | T
K09.16 | Glas |  |  |  | D | T
K09.17 | Nedbrydning |  | Viden om nedbrydning af konstruktioner | Nedbrydningsplaner | D | T
K10 | Procesanlæg og forsyning |  | Viden om industrielle processer og anlæg for fremføring af el, vand, varme, gas, spildevand mm. |  | D | T
K10.01 | Gas- og luftforsyningsanlæg | Trykluftanlæg, Vakuumanlæg, Gasstik (offentlig forsyning), Gasanlæg, Luftanlæg | forsynende teknisk system for gas eller teknisk luft |  | D | T
K10.02 | Vandforsyningsanlæg | Vandstik (offentlig forsyning), Vandanlæg, Grundvandsindvindingsanlæg, Grundvandskøling, Regnvandsindvindingsanlæg | forsynende teknisk system for vand |  | D | T
K10.03 | Køleforsyningsanlæg | Havkøling, Køleveksleranlæg, Kølestik (offentlig forsyning), Kondensatorkøleanlæg, Køleblandesløjfer, Køleproduktionsanlæg, Fjernkøleanlæg, Absorptionskøling | forsynende teknisk system for kulde |  | D | T
K10.04 | Varmeforsyningsanlæg | Oliefyr, Jordvarmeanlæg, Halmfyr, Varmeproduktionsanlæg, Varmepumpeanlæg, Varmestik (offentlig forsyning), Varmegenvinding, Varmeveksleranlæg, Gasfyr, Geotermisk varmeanlæg, Dampanlæg (fjern- eller lokal damp), Pillefyr, Fjernvarmeanlæg, El-tracing anlæg, El-varmeanlæg, Blandeanlæg, Brændselsfyranlæg (gas, olie, træpiller, flis) | forsynende teknisk system for varme |  | D | T
K10.05 | Kombineret varme- og køleforsyningsanlæg | Varmepumpeanlæg | forsynende teknisk system for kulde og varme |  | D | T
K10.06 | El-forsyningsanlæg | Nødforsyningsanlæg, Vandkraftanlæg, Vindmølleanlæg, Generatoranlæg, Reserveforsyningsanlæg, Ups-anlæg (batterianlæg), Solcelleanlæg, El-stik (offentlig forsyning), El-anlæg | forsynende teknisk system for elektrisk energi |  | D | T
K10.07 | Maskinanlæg |  |  |  | D | T
K11 | Transport |  | Viden om at flytte mennesker og varer. |  | D | T
K11.01 | Trafikplanlægning |  |  |  | D | T
K11.02 | Vej |  |  |  | D | T
K11.03 | Bane |  |  |  | D | T
K11.04 | Persontransportanlæg | Handicaplift (lift), Rullende trappe, Rullefortorv (travalator), Rulletrappe (escalator), Elevator | transporterende teknisk system for personer |  | D | T
K11.05 | Godstransportanlæg | Kran, Transportbånd, Vareelevator, Godselevator, Rørpostanlæg, Sengetransportanlæg, Lift, Byggelevator | transporterende teknisk system for fast gods eller pakker |  | D | T
K12 | Natur og ressourcer | Viden om undergrund, grundvand, luft og ressourcer. |  |  | D | T
K12.01 | Geoteknik |  | Geotekniske undersøgelser |  | D | T
K12.02 | Geologi |  |  |  | D | T
K12.03 | Energi og ressource |  |  |  | D | T
K12.04 | Miljø |  |  |  | D | T
K12.05 | Bæredygtighed |  |  |  | D | T
K13 | Ejendomsforvaltning |  | Viden om anvendelse og administration af arealer og aktiver i form af bygninger og anlæg. |  | D | T
K13.01 | Drift og vedligehold |  |  |  | D | T
K13.02 | Ejendomsadministration |  |  |  | D | T
K13.03 | Arealforvaltning |  | Anvendes internt af AU for plantegninger |  | D | T
K13.04 | Affaldshåndtering |  |  |  | D | T
K13.05 | Renhold |  |  |  | D | T
K14 | Økonomi |  | Viden om forholdet mellem produktion, handel, materielle værdier og penge som ressource. |  | D
K14.01 | Controlling |  |  |  | D
K14.02 | Finansiering |  |  |  | D
K14.03 | Projektøkonomi |  |  |  | D
K14.04 | Entrepriseøkonomi |  |  |  | D
K14.05 | Projekteringsøkonomi |  |  |  | D
K15 | Jura |  | Viden om det system af regler for rettigheder og regulering af konflikter, der gælder i byggeriet og det omgivende samfund. |  | D
K15.01 | Kontrakt |  |  |  | D
K15.02 | Udbudsret og ophavsret |  |  |  | D
K15.03 | Tilladelse |  |  |  | D
K15.04 | AB-dokumenter |  |  |  | D
K15.05 | Betingelser |  |  |  | D
K15.06 | Bekendtgørelse |  |  |  | D
K15.07 | Tro og love erklæring | ESPD |  |  | D
K16 | Forskning og udvikling |  | Viden om at finde på nye produkter eller processer samt formidling heraf. |  | D
K17 | Sikkerhed og arbejdsmiljø |  | Viden om det, som påvirker mennesker fysisk og psykisk. |  | D | T
K17.01 | Brand |  |  | Brandtegning, Brandteknisk dokumentation, Brandstrategi | D | T
K17.02 | Flygtveje |  |  | Flugtvejsplan, Flugtvejsstrategi | D | T
K17.03 | Arbejdsmiljø |  |  | Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) | D | T
K17.04 | Byggeplads |  |  | Byggepladsplan | D | T
K17.05 | Evakuering |  |  | Evakueringsplan, Evakueringsstrategi | D | T
K18 | Tids og ressourcestyring |  | Viden om tids- og ressourceforbrug under projektering og udførelse |  | D
K18.01 | Udbudstidsplan |  |  |  | D
K18.02 | Hovedtidsplan |  | Hovedtidsplan på tværs af entrepriser |  | D
K18.03 | Projekteringstidsplan |  | Tidsplan på tværs af rådgivere |  | D
K18.04 | Arbejdstidsplan |  | Detaljeret tidsplan for den enkelte entreprise |  | D
K18.05 | Ugeplan |  | Detaljeret tidsplan for den enkelte uge |  | D
K18.06 | Bemandingsplan |  | Plan eller skematik over forbrug af bemandingsressourcer |  | D
K18.07 | Timeseddel |  |  |  | D
K19 | IKT |  | Viden om det IKT-tekniske område |  | D
K20 | Administrativt |  | Viden om administrative systemer som understøtter byggesagen |  | D
K20.01 | Dokumenthåndtering | Tegningslister, skabeloner |  |  | D
K20.02 | Organisationsforhold | Byggesagens organisering |  |  | D
K20.03 | Byggesagen generelt | Byggesagsbeskrivelse og andet generelt. |  |  | D
K21 | Brugerinddragelse |  | Viden om brugeres adfærd, arbejdsgange og behov i fysiske og digitale miljøer |  | D | T
K21.01 | Brugeradfærd |  |  |  | D | T
K21.02 | Arbejdsgange |  |  |  | D | T
K21.03 | Behovsafklaring |  |  |  | D
A104 med AU tilføjelser - Gældende
Kode | Begreb | Synonym | Definition | Titel/Emne
K01 | Arkitektur |  | Arkitekturmodel | ARK-model
K01 | Klimaskærm |  | Klimaskærmsmodel | KLI-model
K01 | Fælles |  | Fællesmodel | FÆL-model
K02 | By og landskab |  | Landskabsmodel | LAN-model
K03 | Indretning |  | Inventarmodel | INV-model
K06 | Kort- og landmåling |  | Landmålingsmodel | LAM-model
K07 | Elektroteknik og IT |  | EL-model | EL-model
K08 | Mekaniske installationer |  | Fælles installationsmodel | HVAC-model
K08.01 | VVS |  | VVS-model | VVS-model
K08.02 | Ventilation |  | Ventilationsmodel | VEN-model
K08.04 | Trykluft og gas |  | Gas- og luftartsmodel | GAS-model
K08.05 | Sprinkling |  | Sprinklermodel | SPR-model
K08.06 | Ledninger i jord |  | Kloakmodel | KLO-model
K09 | Konstruktioner |  | Konstruktionsmodel | KON-model
K09.15 | Aptering |  | Apteringsmodel | APT-model
K13.03 | Arealforvaltning |  | Arealforvaltningsmodel | ARE-model

## (M)Fagdisciplin
Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition
M01 | Affaldshåndtering
M02 | Alarm og overvågning
M03 | Arbejdsmiljø
M04 | Arealforvaltning
M05 | Bane
M06 | Beplantning og vegetation
M07 | Betonkonstruktion
M08 | Brand
M09 | Bygningsautomation
M10 | Byplanlægning
M11 | Bæredygtighed
M12 | Controlling
M13 | Drift og vedligehold
M14 | Ejendomsadministration
M15 | Energi og ressource
M16 | Farve
M17 | Formgivning
M18 | Geologi
M19 | Geoteknik
M20 | Indeklima
M21 | Kloak
M22 | Kommunikation
M23 | Kontrakt
M24 | Kortlægning
M25 | Køling
M26 | Landskabsplanlægning
M27 | Lampedesign
M28 | Lys
M29 | Maskinanlæg
M30 | Matrikulering
M31 | Murværk
M32 | Møbeldesign
M33 | Ophavsret
M34 | Produktudvikling
M35 | Procesanlæg
M36 | Renhold
M37 | Renovering
M38 | Risiko og sikkerhed
M39 | Rørføring
M40 | Sprinkling
M41 | Skelfastsættelse
M42 | Stærkstrøm
M43 | Svagstrøm
M44 | Spildevand
M45 | Statik
M46 | Støj og akutsik
M47 | Stålkonstruktion
M48 | Tekstil design
M49 | Temperaturtransmission
M50 | Trafikplanlægning
M51 | Trykluft og gas
M52 | Trækonstruktion
M53 | Udbudsret
M54 | Vandforsyning
M55 | Varmeforsyning
M56 | Vej
M57 | Ventilation
M58 | VVS
M59 | Webdesign

## (S) Stade
Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition
S1 | Fremtidigt, nyt
S2 | Eksisterende
S3 | Nedrivning, fjernes
S4 | Midlertidigt
S5 | Demonteres og genmonteres

## (W)Arbejdsområde
Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition
W100 | Byggeplads
W110 | Forberedelse og demontering
W120 | Jord
W125 | Jordarbejder for ledninger
W210 | Jordankre
W215 | Pæle, montage
W220 | Beton, generelt og pladsstøbt
W221 | Betonelementer, leverance
W222 | Betonelementer, montage
W225 | Beton, glidestøbning
W226 | Beton, renovering
W230 | Letbetonelementer, leverance
W240 | Murværk
W250 | Stål, generelt Steel
W251 | Stål, leverance Steel
W252 | Stål, montage
W256 | Tyndplader, leverance
W257 | Tyndplader, montage
W258 | Aluminium, leverance
W259 | Aluminium, montage
W270 | Træ, generelt
W271 | Træelementer leverance
W272 | Træelementer montage
W280 | Glas, generelt
W285 | Glasfacader og – tage
W290 | Skeletkonstruktioner
W310 | Natursten, leverance
W320 | Fuger
W330 | Maling
W340 | Støbte undergulve
W345 | Gulve
W350 | Lofter, monteret
W360 | Tagdækning
W370 | Døre, vinduer og porte, leverance
W371 | Døre, vinduer og porte,montage
W372 | Døre, vinduer og porte, renovering
W375 | Solafskærmning
W380 | Fast inventar
W381 | Løst inventar
W390 | Beklædninger, monterede
W395 | Beklædninger, påmurede
W400 | Bygningsinstallationer
W410 | VVS
W411 | Sprinkling
W412 | Køling
W413 | Gasser
W414 | Trykluft
W420 | Afløb i jord
W430 | Ventilation
W450 | El
W455 | El-tavler, leverance
W456 | Elevatorer
W457 | Reserveforsyning
W460 | Bygningsautomation
W461 | IT
W462 | Sikring
W480 | Teknisk isolering
W510 | Befæstelser
W520 | Beplantning

## (Y)Entrepriseområde
Molios A104
Kode | Begreb | Synonym | Definition
Y01 | Byggepladsentreprise
Y02 | Stilladsentreprise
Y03 | Nedrivningsentreprise
Y04 | Rydningsentreprise
Y10 | Jord- og kloaksentreprise
Y11 | Jordentreprise
Y12 | Kloakentreprise
Y13 | Membranentreprise
Y14 | Afvandingsentreprise
Y15 | Byggemodningsentreprise
Y16 | Piloteringsentreprise
Y17 | Spunsningsentreprise
Y20 | Anlægsentreprise
Y21 | Vejentreprise
Y22 | Asfalteringsentreprise
Y23 | Broentreprise
Y24 | Tunnelentreprise
Y25 | Sporsentreprise
Y26 | Havneentreprise
Y27 | Rækværks- og autoværnsentreprise
Y30 | Landskabsentreprise
Y31 | Gartnerentreprise
Y32 | Belægningsentreprise
Y33 | Hegnsentreprise
Y40 | Betonentreprise
Y41 | Betonelement, leverance
Y42 | Betonelement, montageentreprise
Y43 | Armeringsentreprise
Y44 | Spændarmeringsentreprise
Y50 | Murerentreprise
Y51 | Klinker og fliseentreprise
Y52 | Pudsentreprise
Y53 | Naturstensentreprise
Y54 | Natursten, leverance
Y60 | Tømrer- og snedkerentreprise
Y61 | Tømrerentreprise
Y62 | Snedkerentreprise
Y63 | Træelement, leverance
Y64 | Træelement, montageentreprise
Y65 | Loftentreprise
Y66 | Gipsvægentreprise
Y70 | Døre, vinduer og portentreprise
Y71 | Døre, vinduer og porte, leverance
Y72 | Døre, vinduer og porte, montageentreprise
Y80 | Malerentreprise
Y90 | Glasfacadeentreprise
Y91 | Glasskillevægsentreprise
Y92 | Montageentreprise
Y93 | Lukningsentreprise
Y100 | Gulventreprise
Y101 | Elastisk gulvbelægningsentreprise
Y102 | Trægulvsentreprise
Y103 | Laminatgulventreprise
Y104 | Tekstilgulventreprise
Y105 | Fugefri gulventreprise
Y106 | Flisegulventreprise
Y107 | Terrazzogulventreprise
Y108 | Undergulventreprise
Y109 | Specialgulventreprise
Y110 | Stålentreprise
Y111 | Smedeentreprise
Y112 | Stål, leverance
Y113 | Stål, montageentreprise
Y120 | Blikkenslagerentreprise
Y121 | Inddækning og tagnedløb, leverance
Y130 | Tagentreprise
Y131 | Tagdækningsentreprise
Y132 | Tagelement, leverance
Y140 | Isoleringsentreprise
Y141 | Brandisoleringsentreprise
Y150 | Fugeentreprise
Y160 | Elevatorentreprise
Y170 | VVS-entreprise
Y171 | Sprinklingsentreprise
Y172 | Kølingsentreprise
Y173 | Gasser- og trykluftentreprise
Y180 | Ventilationsentreprise
Y190 | El-entreprise
Y191 | El-tavle, leverance
Y192 | Bygningsautomationsentreprise
Y193 | Kommunikations- og IT-entreprise
Y194 | Sikringsentreprise
Y195 | Signalentreprise
Y200 | Rengøringsentreprise
Y210 | Badekabineentreprise
Y211 | Badekabine, leverance
Y212 | Badekabine, montageentreprise
Y220 | Trappeentreprise
Y221 | Trappe, leverance
Y222 | Trappe, montageentreprise
Y230 | Legepladsentreprise
Y231 | Legepladsudstyr, montageentreprise
Y232 | Legepladsudstyr, leverance
Y240 | Køkkenelemententreprise
Y241 | Køkkenelement, leverance
Y242 | Køkkenelement, montageentreprise
Y243 | Hvidevarer, leverance
Y250 | Inventarentreprise
Y251 | Inventar, leverance
Y252 | Inventar, montageentreprise
Y253 | Skilte- og afmærkningsentreprise
Y260 | Solafskærmningsentreprise
Y261 | Solafskærmning, leverance
Y262 | Solafskærmning, montageentreprise
Y263 | Gardinentreprise
Y264 | Gardin, leverance
Y265 | Gardin, montageentreprise

## BMS Suffix
BMS Suffix
Funktionssuffix | Kode | Begreb | Bemærkning | Signalsuffix | Kode | Begreb
[Fejlsignaler og alarmer] |  | [Fejlsignaler og alarmer] |  | Output Signal / Kommando _O | _O | Output Signal / Kommando
Kritisk Fejl _ALAM | _ALAM | Kritisk Fejl | Alarm | Input signal / Indikering _I | _I | Input signal / Indikering
Brandalarm _BRAN | _BRAN | Brandalarm | Brand | Reguleringssignal _R | _R | Reguleringssignal
Ikke kritisk fejl _FEJL | _FEJL | Ikke kritisk fejl | Fejl | Alarmer og Fejlsignaler _A | _A | Alarmer og Fejlsignaler
Frost _FROS | _FROS | Frost | Frostalarm | Måling _M | _M | Måling
Indespærring / Nødkald _NØD | _NØD | Indespærring / Nødkald | Nødkald | Setpunkt _S | _S | Setpunkt
|  |  |  | El tekniske signaler _E | _E | El tekniske signaler
[Fejlsignaler og alarmer (El tekniske)] |  | [Fejlsignaler og alarmer (El tekniske)] |  | Signaler via bus. _B | _B | Signaler via bus.
Afbrydelse (maksimalafbryder Kortslutnings Beskyttelse ”KB”) _KB | _KB | Afbrydelse (maksimalafbryder Kortslutnings Beskyttelse ”KB”) | Kortslutnings Beskyttelse
Afbrydelse (maksimalafbryder Overbelastnings Beskyttelse ”OB”) _OB | _OB | Afbrydelse (maksimalafbryder Overbelastnings Beskyttelse ”OB”) | Overbelastnings Beskyttelse
Afbrydelse (maksimalafbryder KB eller OB) _TRIP | _TRIP | Afbrydelse (maksimalafbryder KB eller OB) | Trip
Transient fejl _TRNS | _TRNS | Transient fejl | Transient fejl
[Måling] |  | [Måling]
Strømforbrug _AMP | _AMP | Strømforbrug | Ampere
Cosinus(fi) _COSF | _COSF | Cosinus(fi) | Cosinus(fi)
Energimængde _ENGM | _ENGM | Energimængde | J eller Wh
Flow Væske/gas _FLOW | _FLOW | Flow Væske/gas | L/s eller m3/h eller Nm3/h
Frekvens _HZ | _HZ | Frekvens | Hz
Tilsyneladende effekt _VA | _VA | Tilsyneladende effekt | VA
Skindeffekt _VAR | _VAR | Skindeffekt | VAr
Volumen mængde Væske/gas _VOLM | _VOLM | Volumen mængde Væske/gas | L eller m3 eller Nm3
Spænding _VOLT | _VOLT | Spænding | Volt
Effekt _WATT | _WATT | Effekt | W eller J/s
[Sensore og Signaler] |  | [Sensore og Signaler]
Absolut fugtighed _ABSH | _ABSH | Absolut fugtighed | Absolut fugtighed g/m3
Tryk _TRYK | _TRYK | Tryk | Pa, Bar
Temperatur _TEMP | _TEMP | Temperatur | K, grader C
Relativ Fugtighed _RH | _RH | Relativ Fugtighed | Relativ Fugtighed
Høj _H | _H | Høj | Høj
Høj - høj _HH | _HH | Høj - høj | Høj - Høj
Lav _L | _L | Lav | Lav
Lav - lav _LL | _LL | Lav - lav | Lav - Lav
Lysstyrke _LUX | _LUX | Lysstyrke | Lysstyrke LUX
Tilstedeværelse _PIR | _PIR | Tilstedeværelse | Tilstedeværelse
Regn _REGN | _REGN | Regn | Regn
[Signaler for styring] |  | [Signaler for styring]
Automatik _AUTO | _AUTO | Automatik | Auto
Forcer _FORC | _FORC | Forcer | Forcer
Forlænget drift _FORL | _FORL | Forlænget drift | Forlænget drift
Frigiv _FRI | _FRI | Frigiv | frigiv
Programstart frigivelse _KLAR | _KLAR | Programstart frigivelse | Klar
Luk _LUK | _LUK | Luk | Luk
Spærring _LÅST | _LÅST | Spærring | Låst
Modulerende _MODU | _MODU | Modulerende | Modulerende 0-100%
Sluk _OFF | _OFF | Sluk | Sluk
Start _ON | _ON | Start | Start
On/off _ONOF | _ONOF | On/off | On/off
Puls pause _PUPA | _PUPA | Puls pause | Puls pause
Analog procesværdi _PV | _PV | Analog procesværdi | Modulerende f.eks. 0-100%
Regenerering _RGEN | _RGEN | Regenerering | Regenerering
Reset _RSET | _RSET | Reset | Reset (out 0-set)
Middelværdi / gennemsnit _SNIT | _SNIT | Middelværdi / gennemsnit | Middelværdi / gennemsnit
Setpunkter (eks. Fjernstiller / rumapparat eller signal fra andet udstyr). _SP | _SP | Setpunkter (eks. Fjernstiller / rumapparat eller signal fra andet udstyr). | Aktuel værdi (Setpunkt Aktuel)
Setpunkt Indstillet værdi _SPCT | _SPCT | Setpunkt Indstillet værdi | Fra CTS
Setpunkter (eks. Fjernstiller / rumapperat) _SPGF | _SPGF | Setpunkter (eks. Fjernstiller / rumapperat) | Grund setpunkt
Setpunkter offset (eks. Fjernstiller) _SPOS | _SPOS | Setpunkter offset (eks. Fjernstiller) | Maks forskydning
Drift Start/stop _STST | _STST | Drift Start/stop | (start/stop)
Åben _ÅBEN | _ÅBEN | Åben | Åben
[Tidssignaler] |  | [Tidssignaler]
Dag _DAG | _DAG | Dag | Dag
Helligdag/ferie _HDAG | _HDAG | Helligdag/ferie | Helligdag/ferie
Nat _NAT | _NAT | Nat | Nat